Отчет

Управляющей компании «Континент»

по адресу: ул. Пионерская, дом 50, литера А

о проделанной работе за период:

2025 год

•	СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на начало 2025 года: 19 276 587,36 руб.

•	СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2025 год: 105 608 166,03 руб.

•	СУММА ОПЛАТЫ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2025 год: 109 610 381,59 руб.

•	СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на конец 2025 года: 15 274 371,80 руб.

•	ОПЛАЧЕНО Управляющей компанией по всем статьям ЖКУ в 2025 году: 103 404 630,52 руб.

Обеспечение жизнедеятельности дома

Основной задачей управляющей компании «Континент» является обслуживание многоквартирного дома: содержание общедомового имущества и оборудования, поддержание надлежащего технического и санитарного состояния ЖК «Премьер Палас» и придомовой территории. Помимо этого, в наши функции входит обеспечение безопасности жильцов, уборка территории, вывоз мусора. Для выполнения перечисленных задач управляющая компании заключает договора на оказания услуг, выполнение работ с различными подрядными организациями, а также нанимает штат квалифицированных специалистов для реализации поставленных целей, а именно:

- Шулепова Валентина Михайловна  – управляющий ЖК «Премьер Палас» ежедневно( кроме выходных и официально установленных праздничных дней), с понедельника по пятницу, взаимодействует с собственниками помещений по решению текущих вопросов и ведет прием обращений от жильцов по улучшению качества проживания в ЖК, принимая во внимание пожелания и просьбы, а также отвечает на запросы, размещенные жильцами на портале администрации Петроградского района и Санкт-Петербурга («Наш Санкт-Петербург»), в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Ежедневно выполняет обход по ЖК «Премьер Палас» для визуального осмотра корпусов и прилегающей придомовой территории на предмет выявления наличия проблем и предупреждения возникновения аварийных или других ситуаций, связанных с надлежащим содержанием и ремонтом общего имущества МКД.

Обеспечивает надлежащую жизнедеятельность всех сервисов, что способствует поддержанию максимального комфорта на домах.

Представляет интересы управляющей компании перед физическими и юридическими лицами, административными и контрольно-надзорными органами в объеме, необходимом для обеспечения надлежащей технической эксплуатации вверенного объекта жилой недвижимости в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации в области жилищно-коммунального хозяйства. Ведет соответствующие переговоры и переписку, осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядными юридическими и физическими лицами их договорных обязательств (энергоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими вывоз отходов и пр.) Осуществляет координацию и контроль работы сотрудников управляющей компании.

- Ермолова Анна Валерьевна – паспортист ЖК «Премьер Палас», чьей основной функцией является посредничество между жильцами МКД и территориальным отделом УФМС посредством передачи документов. Паспортист осуществляет прием необходимых документов от граждан для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовку и передачу документов в органы регистрационного учета, создает и хранит поквартирные карточки регистрации по месту жительства, оформляет учет военнообязанных и допризывников, подготавливает справки установленной формы (формы 7, 9 и 12) для выдачи их жильцам МКД.

Вносит данные по зарегистрированным гражданам в “Кварта-С”.

Часы приема: вторник с 14:00 до 18:00, четверг с 14:00 до 17:30 (Строго по предварительной записи),

контактный телефон +7-931-371-31-79,

эл.почта:  eav@kontinent.spb.ru

- Лысенко Анастасия Александровна - бухгалтер управляющей компании находится в офисе на ул. Глухая Зеленина, д. 2. Ведёт прием жильцов, а также ежемесячно производит начисление коммунальных платежей, отвечает на телефонные обращения и электронные письма. Производит внесение выписок по оплатам от жильцов, формирует по запросу акты сверки взаиморасчетов, выдает справки о текущей задолженности.

Часы приёма: понедельник 17:30- 20:00, вторник 9:30- 12:30, четверг 14:00 до 16:30

контактный телефон 438-20-98,

эл.почта:   laa@kontinent.spb.ru

- Руководитель управляющей компании «Континент» Вахитова Оксана Александровна и главный инженер Безродин Александр Николаевич. По необходимости ведут прием на объекте совместно с сотрудниками управляющей компании решают вопросы, возникающие у собственников помещений, членов Совета дома.

- В управляющей компании работают: 2 сантехника, 2 электрика и 1 плотник, которые ежедневно проводят контроль за работой общедомового оборудования (ГРЩ, ИТП, насосных станций и узлов учета тепловой энергии и пр.), а также производят его плановые и аварийные ремонтные работы. Сантехники управляющей компании следит за работой и исправностью систем тепло- и водоснабжения, совершают плановые обходы и регламентные работы, направленные на предупреждение возникновения аварийных ситуаций.

Основной обязанностью электриков является контроль за техническим состоянием электросетей и своевременное устранение неполадок в ее функционировании. По необходимости производится замена элементов систем освещения и осуществляется плановый переход на использование светодиодных светильников в МОП. Плотником выполняются работы по восстановлению стен, подвесных потолков, регулировке доводчиков дверей, ручек дверей и окон, а также все аварийно-восстановительные работы всего общедомового имущества.

Технический персонал управляющей компании также выполняет работы обслуживанию и ремонту общедомового оборудования и имущества по заявкам, поступающим в диспетчерскую от собственников помещений. Заявки вносятся в журнал с присвоением индивидуального номера, а их отработка также фиксируется в журнале.

- В решении вопросов, связанных с обслуживанием ЖК, также участвуют: инженер по слаботочным системам Макеев Андрей Сергеевич, главный энергетик Яковлев Сергей Александрович и инженер по ОВиВК Яблонский Эдуард Генрихович.. Они отвечают на все технические вопросы по дому, предоставляют техническую документацию на квартиры, контролируя работоспособность систем электроснабжения, водоснабжения и отопления, слаботочных систем, а также систем пожарной безопасности (сигнализации, водопровода и вентиляции).

- Контрольно-диспетчерская служба (КДС) круглосуточно принимает заявки от жильцов и фиксирует их в соответствующем журнале, с указанием номера квартиры, времени и причины обращения, после чего незамедлительно доводит до сведения соответствующих служб (сантехников, электрика, плотника и пр.), а в случае аварийной ситуации в вечернее, ночное время или в выходной день вызывают аварийные службы.

Осуществляет контроль над работой установленных на объекте приборов охранно-пожарной сигнализации, в случае сигнала тревоги вызывает сотрудников МЧС, докладывает непосредственному руководителю и управляющему ЖК.

Ведет контроль и учет за выдачей ключей от технических помещений с записью в журнале.

Круглосуточно контролирует въезд на территорию ЖК и на набережную со стороны ул. Ждановская, принимая заявки на въезд от собственников помещений.

Контролирует системы видеонаблюдения, сообщая о выявленных нарушения правил проживания охране ЖК.

- Частное охранное предприятие - ООО «ОП «АТОН» круглосуточно контролирует въезд в ЖК с улицы Красного Курсанта и на верхний двор, принимая заявки на въезд от собственников помещений. Также задачей ОП является контроль за соблюдением правил проживания (в том числе по выносу мусора, проведению шумных работ и парковке), для чего круглосуточно производится патрулирование территории ЖК (включая места общего пользования и паркинги).

- Менеджером клининговой компании «Арома Клининг» обеспечивается надлежащее санитарное состояние и чистота, как придомовой территории (включая проезжую часть, детские площадки и контейнерную площадку), так и мест общего пользования, включая лестничные клетки, черные лестницы, переходные балконы, кровли и прочее. В зимний период данная компания производит ручную и механизированную уборка снега, с регулярным его вывозом с территории ЖК на плавильные станции.

Договоры между УК и обслуживающими организациями:

- Договор на обслуживание, техническое освидетельствование и страхование лифтов;

- Договор на аварийное обслуживание;

- Договор на дератизацию и дезинсекцию;

- Договор на уборку МОП и придомовой территории;

- На обслуживание системы противопожарной защиты;

- Обслуживание переговорно-запирающих устройств;

- Обслуживание систем видеонаблюдения;

- Обслуживание систем диспетчеризации;

- Обслуживание ИТП, УУТЭ и насосные станции;

- Договор на обслуживание индивидуальных счетчиков тепла;

- Договоры на обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок и теплового хозяйства;

- Договор на оказание услуг по контрольно-диспетчерскому обслуживанию;

- Договор на аренду и обслуживание ковров в лифтовых холлах первых этажей;

- Договора на поставки (электроматериалов, сантехнических материалов, строительный инструмент, и мелкие ТМЦ);

- Ресурсные договоры (тепло, вода, электричество);

- Договор на ведение бухгалтерской деятельности;

- Договоры на предоставление услуг по телевидению и радиовещанию.

- Договор с РОСОХРАНОЙ группа быстрого реагирования.

Отчет по претензионной работе за 2025 год.

Уведомления: 160

Судебная работа:

Иски:

Подано: 1 на сумму 56 267,97 руб.

Вынесено: 1 на сумму 56 267,97 руб.

Приказы:

Подано: 75 на сумму 5 243 985,27 руб.

Вынесено: 40 на сумму 2 929 550,27 руб.

Оплачено добровольно после обращения в суд: 19 на сумму 1 303 459,46 руб.

Судебные приставы:

Взыскано: 2 442 600,22 руб.

Итого: 3 746 059,68 руб.

Отчет по привлечению дополнительных средств за 2025 год.

Поступило от провайдеров за период 2025г. в ЖК «Премьер Палас» в целом:

| Поступило от провайдеров за период "2024г." |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма |
| ООО "СкайНэт" | 2500,00 |
| в т.ч. |  |
| П50 | 2500,00 |
| ООО "ЕТелеком" | 54756,00 |
| в т.ч. |  |
| П50 | 54756,00 |
| Ж43 | 7992,00 |
| ИТОГО: | 54756,00 |

На ЖК «Премьер Палас» были проведены мероприятия

- ООО Фестиваль Праздников на сумму: 85140,00 руб. Оплата за орг. праздника "Масленица звонкая" 01.03.25 по счёту №6 от 12.02.25г.

- ООО Фестиваль Праздников на сумму 94985,00 руб. Организация детского новогоднего праздника во дворе по счёту №37 от 07.11.25г.

Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 01.01.2025-30.06.2025

Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 01.07.2025-31.12.2025

Отчет по текущему ремонту за 2025 год.

- СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по текущему ремонту за 2025 года собственникам помещений: 8 629 737,52 руб.

- ОПЛАЧЕНО сторонним организациям по текущему ремонту за 2025 год: 12 532 732,67 руб.

Виды работ по текущему ремонту.

- Компанией АКВАПРОМЭКО – произведены ТО установленных станций ХВП ИТП №1, 2, 9, 10, 15 и забор проб воды и ее анализ по программе производственного контроля и адресно, работы по гидродинамической промывке системы ГВС и трубопровода подпитки, гидропромывка системы розлива корпусов 1.2-1.4(парадные 26, 27, 28, 29) - стоимость работ 364700,00 руб.

- Компанией АТЭС Сервис -  произведены работы на сумму 645172,00 руб.

- аварийные работы по перепайке стояка системы ГВС;

- аварийные работы по установке ремонтного хомута на розливе системы ХВС под потолком на техэтаже;

- работы по химической помывке теплообменного аппарата разборным методом, тип Ридан-014 на системе ГВС в ИТП №19;

- аварийные работы по разбору и прочистке засора в канализационной трубе на техэтаже 2 парадной;

- аварийные работы по замене дефектного участка стояка системы ГВС из ППР-32 на техэтаже;

- аварийные сварочные работы по врезке 2-х фланцев ДУ100 на 1-ом контуре системы ГВС в ИТП;

- работы по ремонту обратного клапана CV16-050 м/ф Ду50 в ИТП №1 жилой части;

- формирование пакета документов согласно приказу Министерства Энегретики № 2234 от 13.10.2024г.

- работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС в помещении 7-й парадной;

- работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР-90 на техническом этаже 21 парадной;

- работы по химической помывке теплообменного аппарата разборным методом, ТО Ридан НН19 на системе ГВС в ИТП №26;

- высотные аварийные работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР 90 в паркинге 10;

- сварочные работы по ремонту дефектного участка трубопровода системы ХВС в 10 паркинге;

- работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР-32 в парадной №16;

- работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР-32 в парадной №20;

- Компания ВИЗАВИ в течении 2024г. выполнила работы на сумму- 3151608,00 руб.

- локализация протечки деформационного шва в паркинге № 10;

- устройство отведения конденсата с труб ХВС и ливневой канализации в паркинге 08, 09.1;

- демонтаж/монтаж элементов подоконника (кв.149, парадная 07);

- реконструкция водоприёмных воронок паркинга(стилобата);

- восстановление гидроизоляции и устранение протечки с террасы кв. №236 в кв. 234;

-ремонт гидроизоляции эксплуатируемой кровли паркинга в арке возле парадной № 9;

- устройство дополнительной водоприёмной воронки в пироге кровли паркинга 08;

- устройство дренажа в пироге эксплуатируемой кровли около парадной№11 над помещением 62-Н;

- устройство обмазочной гидроизоляции на техническом этаже парадной № 23;

- ремонт оклеечной гидроизоляции изоляции террасы №1 квартиры № 236;

- работы по восстановлению элементов благоустройства(лестницы);

- работы по устройству обмазочной битумной гидроизоляции на техническом этаже;

- прочистка надставных элементов водоприёмной воронки кровли (парадная № 10);

- прочистка надставных элементов водоприёмных воронок кровли (парадные № 7, 23);

- ремонт оклеечной гидроизоляции изоляции террасы №2 квартиры № 236;

- ИП Ананьев А.А. были произведены работы на сумму – 223265,00 руб.:

- устройство теплоизоляционных энергосберегающих кожухов ИТП№ 12;

- устройство теплоизоляционных энергосберегающих кожухов на теплообменники ГВС TR-1 -2шт., TR-2 -2шт;

- устройство теплоизоляционного энергосберегающих кожуха ГВС НН19 моноблок, ИТП№ 26;

- ИП Абрамов Ю.П. была произведена замена стальной трубы ХВС на трубу ПНД Ду 90 от водомерного узла корпуса 3.5(парадная 2) по паркингу до корпуса 4.4(парадная № 11) с материалами на сумму 529330,00 рублей;

- ИП Архипов В.Н. были выполнены работы по замене неисправного осветительного оборудования – сумма работ составила 113960,20,00 руб.

- В компании ВсеИнструмеенты были приобретены ТМЦ на сумму 19652,64 руб.

- ИП Бабкин В.В. закуплена техническая соль на сумму 54266,76 руб.;

- ИП Крюков А.Н. выполнил работы методом промышленного альпинизма на сумму – 372600,00 руб.:

- работы по герметизации фасада;

- работы по обследованию фасада;

- работы по ремонту креплений композитных кассет, монтаж отлива;

- монтаж гранитной плитки на фасад здания;

- ремонт плит НВФ, монтаж оконного отлива(кв.248);

- ремонт аварийных парапетов кровли (пар. 5,9,10);

- ремонт плит НВФ, монтаж оконного отлива(кв.608);

- вскрытие/монтаж прижимных и декоративных планок, замена бутилкаучуковой ленты на фасаде (кв. 170);

- вскрытие/монтаж прижимных и декоративных планок, замена бутилкаучуковой ленты на фасаде (кв. 70).

- Гидродинамическую промывку трубопроводов и выпусков ливневой канализации, замывку и очистку колодцев, откачку ПИО, паркингов 06, 07, 08 10, 11произвел ИП Лепёха.

Стоимость работ составила – 432320,00 руб.

- У ИП Кулик А.И. приобретены драйвера, платы приказов, кнопки вызова, устройство оповещения и контроля дверного проема, частотные преобразователи, вкладыши складные, отводки дверей кабины лифтов, выключатели безопасности, замки дверей кабины лифта, , ролики дверей кабины лифта, башмаки кабины лифта, аккумуляторы, трансформаторы, резистор тормозной, пружины дверей кабины лифта, завеса световая, тахометр, тросики и мотор привода дверей, произведены работы по перепасовке основных тяговых канатов, произведены работы по монтажу закупленного оборудования и модернизации системы освещения кабины лифтов, а также ремонт частотных преобразователей на сумму – 1074313,84 руб.;

- ИП Надыршин А.И. выполнены работы по промывке теплообменников системы отопления и системы ГВС, по проверке расходомера РС-20-6-С в ИТП№ 20,21,26, 28, по проверке расходомера РС-50-72-В в ИТП№ 23,25, проверке датчиков давления СДВ-И в ИТП № 3, 4, 5, 11, 15, 16, 18, по проверке термометра сопротивления КТПТР в ИТП № 6, 7, 8, по проверке расходометра в ИТП№ 6, 12, 19, 27 с промывкой измерительного канала и чистке электродов расходометра, по ремонту частотного преобразователя с программированием и наладкой оборудования. Стоимость работ составила – 509638,00 руб.

- Компанией КОМФОРТСЕРВИС выполнены работы по ремонту насосной станции WILO корпуса3.6, 3.3б. Стоимость работ составила: 72000,00 руб;

- У компании Летний Сад был приобретены стеклопакеты на сумму 37578,00 руб.

- Компанией Прайм-Вент проведёны работы по единоразовому ТО системы вентиляции, диагностике вытяжной системы В9.2-1 на сумму- 16800,00 руб.

- У компании ПК приобретены батареи для UPS – 5шт. Их стоимость составила 3049,70 руб.

- У компании Материк для текущего ремонта систем водоснабжения и водоотведения приобретены комплектующие для ремонта на сумму- 345422,00 руб.

- Труба Blue Ocean PN20(75мм), Труба Blue Ocean PN20(63мм), угольник Blue Ocean(75мм), угольник Blue Ocean(63мм);

- Муфта Blue Ocean(75мм) тройник Blue Ocean переходной (75*63*75);

- Муфты(75мм), муфты нр (75*2-1/2), угольники, футорки, американки, ниппели;

- Фланец стальной с покрытием PP/GF(75мм);

- Втулки под стальной фланец, прокладки для втулки;

- Труба наружная, тройник, отвод, переход с чугуна на пластик с резиновым уплотнением;

- Клапана балансировочные, клапана обратные;

- Прокладки паронитовые

- Хомут ленточный, круг отрезной, удлинитель;

- Вертушка ручная с автоподачей, спираль с грушевидной головкой;

- Тройники, отвод, переход, переход-манжета и резиновый, кран шаровый, заглушка;

- Шпилька резьбовая DIN 975(М8*1000мм);

- Анкер забивной латунный(цанга)(М8(10*30мм));

-  Теплоизоляция Энергофлекс (Размер:76, толщина стенки 9);

- Теплоизоляция Энергофлекс (Размер:64, толщина стенки 9);

- Труба армированная стекловолокном-40м, труба наружная, труба универсальная;

- Комплект сгонов для счетчиков;

- Насос циркуляционный- 1шт, и пр.;

- У компании Петрович СТД были приобретены строительные материалы и оборудование для ремонтно-восстановительных работ на сумму- 130577,32 руб.

- Гипсокартон штукатурка Knauf Диаманд Короед, шпаклевка полимерная Vetonit Fine, ЦПС, клей для плитки и керамогранита Plitonit.  шпателя, кисти, валики, саморезы (ГМ, ГД), болты, гайки;

- Профиль углозащитный, профиль направляющий, диски алмазные универсальные – 10 шт;

- Плита к подвесному потолку -80шт., стамеска, набор шестигранников, свёрла, цилиндр -11шт., замки мебельные, замки навесные;

- Доводчик дверной- 22шт., грунт-эмаль (серая, чёрная), эмаль для радиаторов, грунт глубокого проникновения,

- Герметик полиуретановый, пена монтажная, краска фасадная, растворитель и тд.

- Компания Сайлекс выполнила ряд работ по обслуживанию и поставке расходных материалов на сумму 168480,00р.

- Сенсорная кнопка выхода -2шт;

- Ремонт двигателя и платы блока управления, установка гибкой муфты;

- Уличная купольная видеокамера, блок питания, шпилька, SSD накопитель, считыватель;

- Электромеханический замок;

- Стрела прямоугольная, наклейки на стрелу, трос проволочный с коушем и зажимом;

- Жёсткий диск, блок питания, конденсатор, этажный коммутатор, считыватель;

- Автономный контроллер,

- Кнопка выхода, блок питания;

- IP-видеокамера, блок питания;

- Произведён монтаж магнитной петли;

- Произведён ремонт блока питания АТ-12/15-1шт; 12V5A – 1шт.;

- Блок питания домофона, электромеханический замок, ремонт;

- Считыватель, блок питания;

- В ТД Электротехмонтаж были приобретены электроприборы и комплектующие на сумму 807635,73 руб.

- светильники светодиодные, лампы светодиодные, линейные, ртутные, прожектор;

- кабель силовой, протяжка кабельная, розетки, лампы;

- патроны для ламп, выключатели, розетки, клеммы, евровилки;

- набор сверл, шины алюминиевые;

- лента перфорированная, гайки, саморезы, дюбеля, реле.

- Компания ФЭО оказала услуги по обращению и утилизации отходов I и II классов опасности на сумму 40123,32 руб.

- У компании СанТехЭксперт на сумму 1023133,00руб. были приобретены:

- фланцы, болты, гайки, паронитовые прокладки, шаровые краны; нить для герметизации, хомут ленточный;

- труба армированная стекловолокном, труба Blue Ocean;

- обойма цанговая-5 шт., муфта, заглушка, круг отрезной, тройник, пластина резина;

- затвор межфланцевый дисковый, комплект сгонов для счётчика, муфта, кран шаровой, тройник, угольник;

- бочонок нр, угол с упором, ниппеля, клапан обратный;

- прокладка 1 1/2", 1-1/4".

- Компания Арома-Клининг оказала дополнительные услуги по сбору и выносу строительного мусора, уборке МОП после протечек в парадных и на технических этажах. Закуплено средство для металла с защитным эффектом, флакон 750 мл. - 10шт.

Общая сумма по выполненным работам- 91691,20 руб.

- Компания Техно-Вид произведено обслуживание систем вентиляции с отчётом. Сумма работ составила: 36000,00руб.

- У ООО «ТК Олимп» приобретён песок для песочниц (20 мешков по 50кг.) на сумму 7713,95руб.

- У Компании ЧИП и ДИП произведена закупка патронов G13 для ламп Т8 – 300шт. на сумму 5112,74 руб.

- У компании ХОЗОТДЕЛ-СПб приобретены контейнеры пластиковые объёмом 1100литров – 3шт.

- Компания ЮСК-ТЭК выполнила ряд работ на общую сумму- 1376854,00 руб.

- Демонтаж/монтаж стальной трубы 57мм на балконе кв.250;

- Установка канального осевого вентилятора на техническом этаже 10 парадной;

- Демонтаж стальной трубы 75мм и 57 мм, монтаж хомутов, сантехнической муфты, фланца;

- Сварочные работы по монтажу фланца Ду50-2, монтаж фланцевой задвижки Ду50;

- Демонтаж старого трубопровода(40м.), монтаж хомутов (25шт), монтаж трубы DN50(45м.);

- Демонтаж старого трубопровода(40м.), монтаж хомутов для полипропиленовой трубы(25шт);

- Работы по прочистке трубы ливневой канализации электромеханическим способом;

- монтаж стальных приварных кранов в водомерном узле корпуса 1.2-1.4;

- монтаж счётчиков в водомерном узле и их опрессовка;

- монтаж стальных приварных отводов;

- монтаж розлива ХВС от отсекающей задвижки в насосной станции до конечного стояка по техническому этажу 3 и 3 парадной;

- замена стояка ХВС в парадной № 29;

- монтаж водоотведения от ливневой воронки в паркинге 08;

- монтаж отсечных и спускных кранов на трубопроводе ГВС на техническом этаже парадной № 26;

- монтаж гидропломбы, нанесение гидропломбы в два этапа с заполнением пустот;

- сварочные работы по восстановлению калитки, покраска сварочных швов;

- изготовление и монтаж решётки на лоток в паркинге 07.

- Компания НПФ Метрология провела работы по периодической поверке манометров давления (демонтаж/монтаж), периодической поверке счетчиков воды Ду50, Ду65. Общая стоимость работ составила- 820733,35,00 руб.

Дополнительный перечень работ по текущему ремонту и содержанию МКД за 2025 год.

Произведена закупка следующего оборудования и электроматериалов:

- Светотехнического оборудование (светодиодные, точечные и светильники для технических помещений и этажей)

- Источники света (светодиодные, люминесцентные,)

- Кабельно-проводниковая продукция

- Комплектующие для ремонта и монтажа светотехнического оборудования, вводно-распределительных устройств, щитов распределительных, щитов силовых и ГРЩ.

- Расходный электромонтажный материал.

Произведена закупка следующих материалов для сантехнических работ:

- фитинги;

- пломбы для ИПУ;

- тройники;

- муфты;

- трубы;

- углы;

- фильтры;

- шаровые краны;

- сантехнические смазки, пасты;

- дренажные и циркуляционные насосы;

- ручной инструмент;

- электрический инструмент.

Произведена закупка следующих материалов для общестроительных работ:

- краски;

- шпаклевки;

- штукатурки;

- эмали;

- потолочные плитки;

- гипсокартон;

- доводчики;

- ручки дверные;

- декоративная штукатурка;

- экраны для радиаторов;

- клей монтажный;

- герметики;

- цилиндры замков;

- ручной инструмент;

- керамогранит;

- клей для плитки;

- сетка фасадная стеклотканевая;

- электроинструмент;

- расходные материалы и т.д.

За прошедший год были выполнены работы по заявкам:

- сантехниками- 819 шт.

- аварийной службой лифтового оборудования- 224 шт.

- электриками- 308 шт.

- плотниками- 193 шт.

- служба клининга- 335 шт.

- компания Сайлекс выполнила- 188 шт.

- УК- 80 шт.

Произведены следующие виды работ:

- Замена неисправного светотехнического оборудования МОП на светодиодные светильники типа ДВО 32Вт, ДСП (аналог 2х36), ДБП 8w, ДБП 12w, ДО, ДКУ 100 Вт, 150Вт –264шт.

- Замена перегоревших ламп освещения типа (ЛЛ 18, КЛЛ 9вт G23, 36Вт G13; Led 10, 15, 30Вт E27; Led 9Вт E14; GU10 7Вт; GU5.3 7Вт 12V, 220V; ДРЛ-125Вт) и других комплектующих элементов светотехнического оборудования (подвалы, технические этажи и помещения, МОП, подземный паркинг, прилегающая территория «наружное освещение») -1560шт.

- Замена комплектующих элементов светотехнического оборудования (патронов) в светильниках наружного освещения-367шт.

- Замена комплектующих элементов светотехнического оборудования (стартеров) для светильников ЛПО-200шт.

- Ремонт внутреннего и наружного светотехнического оборудования (переоборудование светильников под лампы типа LED 9Вт G13, LED 18Вт G13) - 125шт.

- Замена автоматических выключателей тип ВА47-29/1Р/3Р/, С10А, С16А, С25А,-12шт.

- Замена блоков питания типа ARS-60-12В-10шт.

- Замена реле контроля фаз типа ЕЛ-11М-15-4шт.

- Замена контакторов типа КТИ 115А кат. упр. 230 1но 1нз, КТИ 80А кат. упр. 230 1но 1нз в системе АВР -1шт.

- Монтаж/замена розеточных групп и выключателей открытого монтажа -13шт.

- Сдача на утилизацию отработанных люминесцентных ламп согласно требованиям Федерального Экологического Оператора по обращению с отходами I и II классов опасности.

- Выполнение годового плана-графика планово-предупредительных работ и технического обслуживания электрооборудования и электросетей.

- Протяжка болтовых и винтовых контактных соединений.

- Уборка помещений ГРЩ и устранения загрязнений электрощитов.

- Выполнение работ по заявкам связанные с ремонтом, эксплуатацией и электромонтажом электросетей и электрооборудования жилых и коммерческих помещений.

- Внесение изменений в проектную документацию (однолинейные схемы ГРЩ, ЩА и таблицы расчета нагрузок) в связи технологическим присоединением дополнительной электрической мощности на коммерческие помещение. Проведение электромонтажных работ согласно изменениям, в проектной документации.

- Ежемесячный контроль учета потребления электроэнергии на общедомовое инженерное оборудование и отправление отчетов в АО ««Петербургская сбытовая компания».

- Выполнение совместных работ в ГРЩ и ЩРЭ с сетевыми и инспектирующими организациями ПАО «Ленэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания».

- Произведены сварочные работы по монтажу приварного шарового крана DN65 в водомерном узле корпуса 1.2-1.4.

- Произведены сварочные работы по монтажу приварного шарового крана DN50 в водомерном узле корпуса 1.2-1.4.

- Произведены сварочные работы по монтажу стальной резьбы DN20 в водомерном узле корпуса 1.2-1.4.

- Произведены работы по монтажу муфтового крана в водомерном узле корпуса 1.2-1.4

- Проведен монтаж счетчиков и их опрессовка в водомерном узле корпуса 1.2-1.4.

- В связи с окончанием межповерочного интервала манометров в ИТП 6, 7, 8, 9, 11 проведена поверка 457 манометров.

- Произведена установка теплоизоляционных энергосберегающих кожухов unfbox на теплообменники ГВС TR-1 в ИТП № 12.

- Произведена установка теплоизоляционных энергосберегающих кожухов unfbox на теплообменники ГВС TR-2 в ИТП № 12.

- Произведён демонтаж/монтаж стальной трубы ливневой канализации 57 мм, проходящей через балкон кв. 250 с монтажом приварной резьбы и соединительной Gebo 2дюйма в кв. 254.

- Проведена поверка счетчиков водомерного узла корпуса 1.2-1.4 в количестве 2-х штук.

- Проведена аварийная замена участка трубопровода ХВС, длиной 36м.п. с железа на полипропилен с повысительной насосной станции до технического этажа 24 парадной.

- Проведена аварийная замена участка трубопровода ХВС D 76 и D57, длиной 28м.п. с железа на полипропилен от насосной станции до технического этажа 24 парадной.

- Для улучшения качества холодной и горячей воды проведены работы по гидродинамической промывке системы ГВС и трубопровода подпитки ГВС системы розлива ХВС в корпусе 1.2-1.4. (26-29 парадные).

- Проведены аварийные сварочные работы по замене 2-х металлических отводов D-108, D-76 на техническом этаже корпуса 3.2 (7,8 парадная).

- Произведена замена участка розлива трубопровода ХВС D50 длиной 44п.м. на ППР и обвязка стояков, на заменяемом участке трубопровода парадной 27.

- Для проведения промывок системы в водомерном узле корпуса 1.2-1.4 произведён монтаж фланцевых задвижек с двумя фланцами ДУ 50 на линии подпитки.

- Произведена замена корродированного участка розлива ХВС с металла на ППРДУ-50, длиной 45м.п. с подключением к стоякам ХВС.

- Произведена аварийная замена участка трубопровода ХВС с металла на ППР длиной 40м.п. с подключением к этажным коллекторам.

- Произведена установка теплоизоляционных энергосберегающих кожухов unfbox на теплообменники ГВС TR-1 в ИТП № 10 (2шт.).

- Произведена установка теплоизоляционных энергосберегающих кожухов unfbox на теплообменники ГВС TR-2 в ИТП № 10 (2шт).

- Произведена установка теплоизоляционного энергосберегающего кожуха unfbox на теплообменники ГВС НН19 моноблок в ИТП № 26.

- В связи с окончанием межповерочного интервала манометров в ИТП 19, 20, 21 проведена поверка 200 манометров.

- Произведена прочистка ливневой воронки на террасе кв.267 на глубину 7-ми метров электромеханическим методом.

- Произведена прочистка ливневой воронки на техническом этаже 9 парадной на глубину 2-х метров электромеханическим методом.

- Произведен отбор проб воды (ХВС и ГВС) по программе производственного контроля из 15 точек.

- Для улучшения качества воды в корпусе 4.4(парадная № 11) произведена прокладка новой ветки трубопровода из ПНД Д90 от водомерного узла корпуса 3.5 до повысительной насосной станции корпуса 4.4 вместо корродированной металлической.

- В связи с окончанием межповерочного интервала манометров в ИТП 12, 16 проведена поверка 135 манометров.

- Для подготовки к отопительному сезону2025/2026 произведена проверка термометра сопротивления ИТП № 6, 7, 8.

- Проведена диагностика и ремонт насосной станции (WILO COR3 MVI 402/CC-EB-WMS-R ремонт насоса №1-замена подшипников А, В и С, замена ТУ чистка насосной части, ремонт вставки клапана, ремонт вентилятора) повысительной насосной станции корпуса 3.1.

- Для обеспечения очистки теплоносителя в системе отопления и замедления коррозии трубопроводов и арматуры в ИТП № 9, 10, 15, 1, 2 произведены работы пообслуживанию установленных станций ХВП (промывка дозаторов, реагентных трубок, замена реагента) а также приобретён ингибитор коррозии металла.

- Проведена диагностика и ремонт насосной станции (WILO COR3 MVI 402/CC-EB-WMS-R ремонт насоса №2-замена подшипников А, В и С, замена ТУ чистка насосной части, ремонт вставки клапана) повысительной насосной станции корпуса 3.1

- Проведена диагностика и ремонт насосной станции (WILO COR3 MVI 402/CC-EB-WMS-R ремонт насоса №3-замена подшипников А, В и С, замена ТУ чистка насосной части, ремонт вставки клапана) повысительной насосной станции корпуса 3.1

- Для улучшения качества горячей воды в парадных № 26, 27, 28, 29, произведена разборная химическая очистка теплообменника ГВС TR-1 c опрессовкой и пломбировкой в ИТП № 26.

- Выполнен ремонт частотного преобразователя Danfoss FC-51 c переподключением, программированием и наладкой оборудования в ИТП № 1.

- Выполнены аврийно-восстановительные высотные работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР-90 в паркинге 10.

- Произведены аварийные работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР-32 в парадной № 16.

- Произведены аварийные работы по замене дефектного участка трубопровода системы ГВС ППР-32 в парадной № 20.

- Выполнена химическая промывка теплообменника разборным методом ТО Ридан НН19(ГВС Моноблок) в ИТП № 26

- Произведены аварийные сварочные работы по ремонту дефектного участка трубопровода системы ХВС в паркинге 10.

- Для улучшения отвода сточных вод из дополнительной водоприёмной воронки 8-го паркинга установлена система водоотвода и пластиковой трубы в двух точках с подсоединением к воронке ливневой канализации и отверстию в перекрытии.

- Произведена установка гидропломбы в 2 этапа с заполнением пустот на потолочной части паркинга 9.1 в районе машино-мест № 34, 35.

- Проведены сварочные работы по ремонту нижней планки контура калитки при выходе на ул. Пионерскую у мусоросборной площадки.

- Выполнена работа по изготовлению и монтажу решётки на лоток путём объединения чугунных решеток на металлическом каркасе, длиной 18 метров в паркинге 7.

- Произведено освидетельствование вентиляционных каналов с выдачей отчётной документации

- Для устранения причин протечки в районе квартиры № 170 произведен демонтаж/монтаж прижимных и декоративных планок, замена бутилкаучуковой ленты, заполнение пространства между стеклом и рамой герметиком в районе протечки над квартирой № 170 (8,9,10 этажи –фасад парадной 7).

- Для устранения причин протечки в районе квартиры № 70 произведен демонтаж/монтаж прижимных и декоративных планок, вскрытие крышек, замена бутилкаучуковой ленты (11,12 этажи –фасад парадной № 03).

- Произведён ремонт аварийных парапетов парадной № 05, 09, 10.

- Выполнена герметизация фасада методом промышленного альпинизма в районе квартиры № 205, парадной 08.

- Произведён ремонт композитных кассет с монтажом отлива.

- Произведён ремонт плит НВФ методом промышленного альпинизма на фасаде 18 парадной.

- Выполнен монтаж оконного отлива методом промышленного альпинизма с герметизацией в 10 парадной на фасаде квартире № 248.

- Произведён ремонт гранитной плитки на ограждении около 25 парадной.

- Согласно паспортам на приборы УУТЭ, в ИТП № 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 проведён комплекс поверочных работ оборудования узлов учёта тепловой энергии.

- Произведена промывка теплообменника химическим, разборным способом в ИТП № 26.

- Выполнено выставление штихмасса и разворота направляющих кабины и противовеса, выравнивание подлебёдочного стола, выравнивание лебёдки грузового лифта парадной 27

- Произведена замена частотного преобразователя и настройки параметров его в лифте 13 парадной.

- Произведена замена аккумуляторов в количестве 4-х штук на лифте 4 парадной.

- Произведена замена таходатчика в лифте 10 парадной.

- Произведена замена мотор-редуктора в сборе со шкивом в грузовом лифте 25 парадной.

- Выполнена перепасовка тяговых канатов в лифте 10 парадной для увеличения зазора между противовесом и опорной плитой.

- Произведена замена кнопки вызова 9-го этажа 15 парадной.

- Произведена замена роликов(16шт.), контр-роликов(8 шт.) на двери шахты лифта 15 парадной.

- Произведена замена роликов(6шт.), контр-роликов(8 шт.) на двери шахты и двери кабины лифта 27 парадной.

- Произведена замена вкладышей на лифты 11 парадной: грузовой (8шт. на кабину, 8шт. противовес), пассажирский-(8шт. на кабину, 8шт. противовес).

- Произведена замена роликов на двери кабины лифтов 11 и 12 парадной в количестве 16шт.

- Произведена замена роликов(2шт.), контр-роликов (2 шт.) на двери кабины лифта 1 парадной.

- Выполнена замена устройства оповещения дверного проёма «Капель» на грузовом лифте 25 парадной.

- Произведена работа по выставлению штихмасса кабины и противовеса выставление разворота кабины и противовеса,выравнивание направляющих кабины и противовеса, регулировке поясов кабины и противовеса, по зачистке стыков направляющих кабины и противовеса, по шлифовке направляющих кабины, по выравниванию подлебёдочного стола и выравниванию лебёдки на грузовом лифте 28 парадной.

- Произведена работа по выставлению штихмасса кабины и противовеса выставление разворота кабины и противовеса,выравнивание направляющих кабины и противовеса, регулировке поясов кабины и противовеса в грузовом лифте 29 парадной.

- Произведена замена частотного преобразователя с настройками параметров для запуска в пассажирском лифте 12 парадной,

- Произведена замена тормозного резистора пассажирского лифта 12 парадной.

- Произведена замена контр-роликов на двери шахты лифта (8 шт.), роликов (16 шт.) в пассажирском лифте11 парадной.

- Произведена замена блоков розжига (2 шт.) на освещение кабины пассажирского лифта в парадной 28.

- Заменён частотный преобразователь в комплекте с настройками параметров в 9 парадной.

- Выполнена замена устройства оповещения дверного проёма «Капель» на грузовом лифте 21 парадной.

- Произведена замена отводки ДК, мотор-редуктора (KORMAS), 4-х роликов на ДК грузового лифта 27 парадной.

- Произведены работы по отведение конденсата с труб ХВС и труб ливневой канализации в паркингах 8, 9.1.

- Проведен комплекс работ, направленных на устранение протечек, посредством устройства дополнительной водоприемной воронки в пироге кровли паркинга № 8.

- Проведен комплекс работ по устройству дренажа в пироге эксплуатирруемой кровли паркинга около парадной № 11.

- Выполнен ремонт лестницы на выходе из ЖК со стороны выезда со стилобата (демонтаж/монтаж бортовых камней, перекладка тротуарной плитки.

- Проведен комплекс работ по восстановлению гидроизоляции по периметру ограждения стилобата над помещениями 64-Н, 65-Н.

- Выполнена замена стояка ХВС в коллекторах с 1 по 11 этажи, парадная 26.

- Выполнена замена стояка ХВС в коллекторах с 1 по 11 этажи, парадная 29.

- Выполнена замена участка лежака ХВС на техническом этаже парадной 26.

- Проведены сварочные работы по монтажу задвижек на подающих трубопроводах водомерного узла 1.2-1.4.

- Проведена замена лежаков ХВС на технических этажах 3, 4 парадных.

- Выполнена замена части лежака ХВС на техническом этаже парадной 6 (12 метров) с монтажом кранов.

- Выполнена замена подающего магистрального трубопровода ХВС с металла на трубу ПНД к корпусу 4.4.

- Произведено восстановление участков декоративной штукатурки «короед» с 3 по 11 этаж в межквартирных холлах после производства работ по замене стояка, парадная № 27.

Произведено восстановление участков декоративной штукатурки «короед» с 3 по 11 этаж в межквартирных холлах после производства работ по замене стояка, парадная № 28.

- Выполнено восстановление отделочного слоя на потолке коридора выхода в паркинг из 24 парадной.

- Произведены комплексные работы по восстановлению гранитной плитки на фасадах.

- Произведена герметизация стыков, заделка и восстановление гранитной плитки.

- Заменены стеклопакеты во входных дверях парадных № 2 и № 23.

- Выполнен ремонт гранитной плитки ограждения стилобата между 25 и 26 парадными.

- Выполнен монтаж лотков для сбора конденсата с труб ХВС в паркинге 08, 9,1.

- Произведена замена стояков ХВС с подключением к коллекторам в 26 и 29 парадных.

- Произведена замена стояка ГВС в парадной №3(кв.41, 45, 49, 53).

- Произведена замена стояка ГВС в парадной №18(кв. 448, 451, 455, 459)

- Произведена замена стояка ГВС в парадной №22(замена с технического этажа до кв.558).

- Произведена замена стояка ГВС в парадной №20(замена с технического этажа, кв. 508, кв. 512).

- Произведена замывка колодцев, гидродинамическая промывка трубопроводов ДУ-100мм, ДУ- 300мм в паркингах. Откачка сточных масс.

- Восстановление участка лестницы спуска к Лазаревскому мосту (заливка стяжки, демонтаж/монтаж гранитной плитки).

- Восстановление участка входной группы 5-6 парадной (заливка стяжки, демонтаж/монтаж гранитной плитки).

- Восстановление участка входной группы 24 парадной (заливка стяжки, демонтаж/монтаж гранитной плитки).

- Восстановление коридора от лифтхолла (1 этаж) до выхода в паркинг после ремонтно-восстановительных работ, 11 парадная.

- Обработка составом антиплесень и окраска стены входа из паркинга, 1 этаж 23 парадной.

- Ремонт скамеек на верхнем дворе ЖК- 10 шт.

- Выполнен комплекс работ по устранению протечки с двух террас кв. 236 по стояку ливневой канализации.

Перечень ежегодных работ на 2026 год:

| Номер |  | Наименование работ | Объемы |  | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание земельного участка и общего имущества. Текущий ремонт. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Содержание общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Уборка МОП (вестибюли, лифтовые и квартирные холлы, лестницы и лестничные марши, переходные балконы) | в полном объеме (14061,20 м2) |  | ежедневно (кроме выходных дней) |
| 1.1.2 |  | Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, дверей, пожарных шкафов, стен, перил и ограждений | парадные 1-29 |  | 1 раз в неделю |
| 1.1.3 |  | Мытье полов 1 и 3 этажи МОП | в полном объеме (2451,89 м2) |  | ежедневно (кроме выходных дней) |
| 1.1.4 |  | Мытье окон МОП | парадные 1-29 (431 шт.) |  | 2 раза в год |
| 1.1.5 |  | Мытье полов с 1 по 16 этаж МОП (том числе переходные балконы) | в полном объеме (11609,31 м2) |  | 1 раз в неделю |
| 1.1.6 |  | Мытье полов в паркингах | паркинги 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10, 11 (10684,40 м2) |  | ежедневно |
| 1.1.7 |  | Вывоз и обезвреживание ТБО, КГМ | жилой дом |  | ежедневно |
| 1.1.8 |  | Аварийное обслуживание | жилой дом |  | постоянно |
| 1.1.9 |  | Подготовка к сезонной эксплуатации | жилой дом |  | 2 раза в год |
| 1.1.10 |  | Дератизация | жилой дом |  | согласно договору |
| 1.2 |  | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Техническое обслуживание | жилой дом |  | согласно графику ППР |
| 1.2.2 |  | Системы центрального отопления: |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Настройка запорной арматуры на системе ЦО | в полном объеме |  | ежегодно |
| 1.2.2.2 |  | Промывка системы теплоснабжения с опрессовкой | в полном объеме |  | ежегодно |
| 1.2.3 |  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1.2.3.1 |  | Настройка повысительных станций ХВС | в полном объеме |  | по необходимости |
| 1.2.3.2 |  | Промывка общедомовых фильтров ХВС | в полном объеме |  | ежегодно |
| 1.2.3.3 |  | Ревизия обратных клапанов водомерного узла | в полном объеме |  | ежегодно |
| 1.2.3.4 |  | Промывка стояков, лежаков ГВС, ХВС | в полном объеме |  | ежеквартально |
| 1.2.4 |  | Канализация |  |  |  |
| 1.2.4.1 |  | Прочистка и промывка ливневой и дренажной канализации | в полном объеме |  | ежеквартально |
| 1.2.4.2 |  | Прочистка и промывка хозяйственно-бытовой канализации | в полном объеме |  | ежеквартально |
| 1.2.5 |  | Система электроснабжения, освещение помещений МОП и земельного участка |  |  |  |
| 1.2.5.1 |  | Обслуживание этажных электрощитов | парадные 1-29 (257 шт.) |  | согласно графику ППР |
| 1.2.5.2 |  | Ремонт светильников МОП | по мере выхода из строя |  | по необходимости |
| 1.2.5.3 |  | Замена электроламп | по мере выхода из строя |  | по необходимости |
| 1.2.5.4 |  | Постепенная замена существующих светильников и ламп на энергосберегающие |  |  | постоянно |
| 1.2.6 |  | Проверка работоспособности систем вентиляции | жилой дом |  | постоянно |
| 1.2.7 |  | Очистка цокольной части здания | жилой дом |  | в летний период |
| 1.2.8 |  | Замена стеклопакетов дверей и окон | по необходимости |  | по необходимости |
| 1.3 |  | Уборка и санитарная очистка земельного участка |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Подсыпка грунта, высадка зеленых насаждений, установка и ремонт поврежденных секций ограждений, покраска ворот, калиток, скамеек. | по необходимости |  | по необходимости |
| 1.3.2 |  | Подметание земельного участка в летний период | в полном объеме |  | ежедневно |
| 1.3.3 |  | Очистка территории от снега | в полном объеме |  | в зимний период |
| 1.3.4 |  | Уборка мусора с газонов | в полном объеме |  | ежедневно |
| 1.3.5 |  | Уборка мусора на контейнерной площадке | в полном объеме |  | ежедневно |
| 1.3.6 |  | Полив тротуаров | в полном объеме |  | по необходимости в соответствии с сезоном |
| 1.3.7 |  | Полив газонов | в полном объеме |  | по необходимости в соответствии с сезоном |
| 1.3.8 |  | Стрижка газонов | в полном объеме |  | по необходимости в соответствии с сезоном |
| 2. | Техническое обслуживание (содержание и ремонт) инженерных систем: |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Узлы учета тепловой энергии |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обслуживание модема на коммерческих узлах учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 24 компл. |  | постоянно |
| 2.1.2 |  | Промыв электромагнитных преобразователей расхода (ПРЭМ) | 28 шт. |  | ежегодно |
| 2.1.3 |  | Настройка автоматики | 24 узла |  | постоянно |
| 2.1.4 |  | Обслуживание вентиляции помещения | 24 ИТП |  | ежегодно |
| 2.2 |  | Повысительные насосы |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Техобслуживание насосных станций | 8 шт. |  | в течение года |
| 2.3 |  | Диспетчерские системы |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Проверка работоспособности и обслуживание КТСД «Кристалл» | в полном объеме |  | постоянно |
| 2.3.2 |  | Прием и исполнение заявок от населения | в полном объеме |  | постоянно |
| 2.3.3 |  | Заявки сантехнической службы | в полном объеме |  | постоянно |
| 2.3.4 |  | Заявки электротехнической службы | в полном объеме |  | постоянно |
| 2.3.5 |  | Плотницкие работы | в полном объеме |  | постоянно |
| 2.4 |  | СКУД |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Монтаж БВД, блоков управления, доводчиков | жилой дом |  | постоянно |
| 2.4.2 |  | Регулировка и настройка оборудования | жилой дом |  | постоянно |
| 2.4.3 |  | Обслуживание и обеспечение эксплуатации | жилой дом |  | постоянно |
| 2.5 |  | Тепловые пункты |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Ремонт и промывка теплообменников ЦО | 32 шт. |  | ежегодно, согласно графику |
| 2.5.2 |  | Промывка фильтров | 48 шт. |  | ежегодно, согласно графику |
| 2.5.3 |  | Промывка, опрессовка трубопроводов, запорной арматуры в ИТП | в полном объеме |  | ежегодно, согласно графику |
| 2.5.4 |  | Поверка манометров, термометров | 630 шт. |  | ежегодно, согласно графику |
| 2.5.5 |  | Обслуживание вытяжной вентиляции | 24 ИТП |  | ежегодно, согласно графику |
| 2.6 |  | Охранно-пожарные системы технических помещений |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Обслуживание и обеспечение эксплуатации | ИТП, ГРЩ, офисы |  | постоянно |
| 2.7 |  | Лифты |  |  |  |
| 2.7.1 |  | Техническое освидетельствование | 42 лифта |  | ежегодно, согласно графику |
| 2.7.2 |  | Страхование лифтов | 42 лифта |  | согласно договору |
| 2.7.3 |  | Обслуживание и обеспечение эксплуатации | 42 лифта |  | согласно договору |
| 2.8 |  | Радио |  |  |  |
| 2.8.1 |  | Контроль за размещением оборудования | жилой дом |  | постоянно |
| 2.9 |  | Телетрансляция |  |  |  |
| 2.9.1 |  | Контроль за размещением оборудования | жилой дом |  | постоянно |
| 2.9.2 |  | Контроль за подключением абонентов к домовой сети | жилой дом |  | постоянно |
| 2.10 |  | Автоматика ворот |  |  |  |
| 2.10.1 |  | Обслуживание ворот | 5 шт. |  | постоянно |
| 2.10.2 |  | Обслуживание калиток | 8 шт. |  | постоянно |
| 2.10.3 |  | Обслуживание шлагбаума | 2 шт. |  | постоянно |
| 3. | Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Холодное водоснабжение | жилой дом |  | постоянно |
| 3.2 |  | Горячее водоснабжение | жилой дом |  | постоянно |
| 3.3 |  | Отопление | жилой дом |  | в соответствии с Распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга |
| 3.4 |  | Электроснабжение МОП | жилой дом |  | постоянно |
| 4. | Административно-хозяйственные услуги |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Решение вопросов с застройщиком, в том числе по устранению замечаний по фасаду здания, дворовой территории, паркингу, инженерным системам, замечаний дольщиков | жилой дом |  | постоянно |
| 4.1.2 |  | Заключение договоров и контроль их исполнения, в том числе договоров на поставку электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора | жилой дом |  | постоянно |
| 4.1.3 |  | Организация проведения общих собраний, оформление документации | жилой дом |  | ежегодно |
| 4.1.4 |  | Работа с контрагентами и поставщиками коммунальных услуг, взаимодействие с государственными органами, в том числе претензионная работа | жилой дом |  | постоянно |
| 4.2 |  | Административно-хозяйственные расходы |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Почтовые | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.2 |  | Услуги телефонной связи | круглосуточная телефонная связь |  | постоянно |
| 4.2.3 |  | Средства компьютерной связи и информационные технологии | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.4 |  | Обслуживание и содержание оргтехники, расходные материалы и оборудование | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.5 |  | Транспортные | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.6 |  | Консультационные и информационные | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.7 |  | Канцелярские | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.8 |  | Обучение персонала | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.9 |  | Типографские | по необходимости |  | в течении года |
| 4.2.10 |  | Содержание персонала | по необходимости |  | в течении года |
| 4.3 |  | Диспетчерская служба |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Круглосуточный прием заявок от владельцев по неисправностям, распределение по службам, контроль их выполнения | жилой дом |  | постоянно |
| 4.4 |  | Охранная служба многоквартирного дома |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Контроль за состоянием общего имущества с использованием средств связи и иных средств | жилой дом |  | постоянно |
| 4.4.2 |  | Выявление действий, направленных на причинение вреда и ущерба общему имуществу, видеофиксация при наличии технической возможности. | жилой дом |  | постоянно |
| 4.4.3 |  | В случае обнаружения явных признаков возгорания немедленное оповещение специальных служб | жилой дом |  | постоянно |

Дополнительные работы, запланированные на 2026 год:

- Проведение комплекса работ по прочистке надставных элементов водоприёмных воронок кровли.

- Проведение комплекса работ, направленных на устранение протечек, посредством инъектирования примыканий в паркинге 06, 08, 11.

- Проведение комплекса работ по монтажу лотков для водоотведения в районе выхода к парадной № 5 паркинга 08.

- Проведение комплекса работ по монтажу лотков для водоотведения в районе 51 машино-места паркинга 06.

- Произведение комплекса работ по обслуживанию/реконструкции (при необходимости) водоприемных воронок кровли.

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на въезде с ул. Красного Курсанта и на пандусе въезда с нижнего двора на стилобат.

- Замена повреждённых участков брусчатки 1 двора.

- Ремонт водоприёмных лотков паркинга 06, 08, 9.1

- Замена стояков ХВС, парадная 3(кв. 41, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70).

- Замена стояков ХВС, парадная 4(кв. 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 100; 75,79, 83, 87, 91, 95, 99, 101).

- Замена стояков ХВС, парадная 7(кв. 181, 176, 171, 166, 161, 156, 151, 147).

- Замена стояков ХВС, парадная 8(кв. 185, 189, 193,197, 201, 205).

- Замена стояка ГВС в кв. 463, 467, 471, 474, 476.

- Замена участка лежака ГВС Ду 50 на техническом этаже парадной 16 с монтажом отсечного крана.

- Замена лежаков ХВС на технических этажах 5, 6, 7, 8 парадных.

- Замена подающего магистрального трубопровода ХВС с металла на трубу ПНД к корпусу 4.3.

- Восстановление декоративной штукатурки «короед», лифтовой холл, 1 этаж, парадной № 2.

- Восстановление декоративной штукатурки «короед» на входе на незадымляемую лестницу, 3 этаж, парадная 12.

- Восстановление/ герметизация приямка в ИТП № 11, парадная № 12.

- Замена участка подпитки отопления, длиной 7м

- Восстановление/ герметизация приямка в паркинге 9.1.

- Установка гидропломб на лифтовых шахтах парадной № 12.

- Восстановление участков декоративной штукатурки 3-го этажа 1 парадной.

- Комплексные работы по восстановлению гранитной плитки на фасадах.

- Герметизация стыков, заделка и восстановление гранитной плитки.

- Замена канатов лифтов в корпусах 4.4, 4.3;

- Проведение ремонта и наладки насосных станций WILO корпуса 4.2,4.3.

- Замена входных дверей в парадной № 02, 09, 10.

- Зачеканка мест прохода воздуховодов и коммуникаций из паркингов на технические этажи;

- Сервисное обслуживание насосов системы отопления.

- Комплексные работы по восстановлению гранитной плитки на лестницах и входных группах.

- Покраска ограждения по периметру.

- Окраска коробок и полотен вторых входных дверей.

- Восстановление уплотнителей на металлических дверях комплекса.

- Покраска урн, скамеек, вазонов.

- Восстановление газонов в агротехнический период.

- Высадка декоративных культур в вазоны и подвесные кашпо.