Отчет

Управляющей компании «Континент-3»
по адресу: Московский пр., дом 183-185
о проделанной работе за период:
2025 год

· СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на начало 2025 года: 60 361 179.79
· СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2025 год: 268 769 714.17
· СУММА ОПЛАТЫ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2025 год: 269 623 881.57

· СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на конец 2025 года: 59 507 012.39
· ОПЛАЧЕНО Управляющей компанией по всем статьям ЖКУ в 2025 году: 269 095 015,21 
Обеспечение жизнедеятельности дома за 2025 год
· Управляющая объектом Беляева Виктория Юрьевна решает текущие вопросы, принимает во внимание просьбы и пожелания владельцев не жилых помещений и квартир по улучшению проживания и комфортным условиям в ЖК, а также отвечает на запросы, жалобы, размещенные владельцами помещений на портале администрации Московского района.

· Юрисконсульт по просьбе владельцев помещений ведет приемные часы в офисе УК

· Ежедневно на объекте работают инженеры по эксплуатации: Бажуков Максим Александрович, Иванников Дмитрий Сергеевич, Пугачев Владимир Николаевич.
· Специалист по слаботочным системам: Макеев Андрей Сергеевич.

· По четвергам на комплексе работает: главный инженер Михеев Евгений Михайлович, специалист по теплу и водоотведению Яблонский Эдуард Генрихович.

· Ведется работа с застройщиком по общим вопросам, по средам – проводятся планерки по вопросам УК.

· Бухгалтер по начислению коммунальных платежей отвечает на все вопросы владельцев по телефону и электронной почте в течение всей рабочей недели. В понедельник ведется прием на ЖК с 12-00 до 20-00. Бухгалтер вашего дома: Денисова Ольга Николаевна.

· По понедельникам и пятницам на доме ведет прием паспортист. Вам предоставляются услуги по регистрации жильцов и выдача справок форма 7, форма 9, необходимых по месту требования: Прокофьева Наталья Николаевна.

· На ЖК организована круглосуточная работа сотрудников контрольно-диспетчерской службы – 1,3,8,10 корпусов.

· Во входных группах ЖК, круглосуточно работают консьержи (Пигмент-1,2,3,4,7,8,9,10) корпуса.
· В паркингах 1Г,9Г находится круглосуточный пост охраны.
· На ЖК круглосуточно работает аварийная служба на выезд.

· В оперативном порядке отрабатывались штатным персоналом УК сантехников, электриков, плотников, заявки собственников квартир и коммерческих помещений, через диспетчерскую службу. Отработаны 4462 заявки: по сантехнике 1761, по электрике 802, по аварийным вызовам 197, по общехозяйственным работам 688, по аварийным вызовам (лифты) 715, по противопожарной защите количество обращений в инженерную службу 165, по обращению владельцев.
· Технический персонал УК проводят осмотры лестниц, обследования подвалов, технических этажей и кровли, ведется контроль за уборкой МОП, прилегающей территории, газонов и контейнерной площадки.

· Выполнены высотные работы герметизации по устранению протечек во внутренние помещения по витражным конструкциям и восстановлению гидроизоляции балконов общим числом квартир- 17. 
· Протечка в крыльца секций П 2.2, 9.2 в подходной цокольный коридор, отремонтированы водосточные Устранена трубы с открытой террасы 2-го этажа 

· Восстановлена отделка стен въездного спуска на нижний ярус паркинга 1г со стороны ул. Варшавской.

· Для устранения протечек с террас 2-го этажа в помещения 1-го этажа корпусов установлены дополнительный водоотводящие воронки с системами водоотвода на террасах в арках между секциями 1.1 и 1.2; 9.2 и 9.3; 9.1 и 9.2; 10.3 и 10.2; 10.2 и 10.1

· Выполнен ремонт водоотводящих воронок на кровле паркинга 4г, 
для исключения протечек в пом.315-Н

· Выполнен ремонт водоотводящих воронок на кровле паркинга 4г с целью исключения протечек в пом.415-Н 

· Произведено увеличение длины нижнего колена водостока с крыльца у входа в парадную. 1 корпусов 7б и 8в, для предотвращения подмывания фундамента крыльца. 

· Выполнена замена водоотводящих кровельных воронок паркинга 7г в целях предотвращения протечек в входные группы в паркинг в секциях 7.2 и 8.2.
· Выполнена замена трубы водостока на корпусе 9 возле помещения 261-Н.
· Устранен провал тротуарной плитки у секций 3.1, 4.1, 8в, 10.1, корпуса 4б, паркингов 3г, 4г.
· Выполнен водоотводящий лоток от машино мест 270 и 271 в паркинге 9г.
· Выполнено устройство ручных поручней на лестничных маршах спусков в паркинги 7г и 4г.
· Устранена протечка на машино место 257 в паркинге 9г.
· Выполнена замена водосточной трубы с террасы 2-го этажа возле помещения 256-Н, с целью исключения протечек через порог двери в помещения.
· Восстановлена отделка стен аппарели въезда в паркинг 1г на нижний уровень.
· Выполнена замена3-х водосточных труб с террасы 2-го этажа секции 10.2 с целью предотвращения подтопления подвальных коммерческих помещений.
· Оборудован дополнительный приямок для принудительного дренажа в подвале жилой секции 10.2.
· Произведена прочистка надставных элементов водоприемных воронок с заменой, примыкающих к воронке слоем кровли паркинга 3г

· Произведена прочистка надставных элементов водоприемных воронок с заменой, примыкающих к воронке слоем кровли паркингов 1г,9г,6г

· Выполнена замена разбитого поликарбонатного козырька над входом в подвал корпуса 7б

· Произведен ремонт отделки стен МОП 7-го этажа корпуса 4б от следов протечек с кровли.  

· Произведен ремонт гранитной облицовки крыльца секции 3.2

· Выполнено устранение провалов тротуаров у корпуса 5

· Выполнен дренажный приямок на входе в подвал и коммерцию секции 8.2 с целью перехвата атмосферной влаги перед коммерческим помещением.

· Заменена неисправная часть детской горки на детской площадке между корпусами 4 и 5.
· Выполнена обмазочная гидроизоляция пола технического 3-го этажа над коммерческими помещениями 2-го этажа в секциях 8.2 и 8.1

· Выполнен ремонт отделки МОП в парадной №2 корпуса 9 с 2-го по 14 этажи после устранения причин протечек с кровли.
· Произведена замена утеплителя, стяжки и гидроизоляции пола светового приямка в корпусе 4б с целью исключения обводнения кирпичной кладки стен приямка и нарушения отделки стен со стороны паркинга 4г.
· Выполнен лоток с целью отвода протечек на машино места 269 и 268 паркинга 1г. 

· Произведен ремонт отделки парадных №3, 4 корпуса 9.
· Выполнен ремонт потолка вестибюля секции 2 корпуса 1на 1-м этаже после протечки с террасы 2-го этажа.
· Устранен провал тротуарной плитки у секции 7.1.
· Устранен провал тротуара у корпуса 7а.
· Устранены провалы в асфальтовом покрытии проездов у корпусов 10 и 9 и заезда на комплекс вдоль корпуса 2а.
· Выполнена замена водоприемной воронки на террасе кв.749.
· Выполнена замена водоприемного отвода в водосток с террасы секции 8.2, так же восстановлена отделка входной группы корпус 8, парадная 2.
· Выполнены дополнительные водо-перехватывающие атмосферную влагу лотки на крыльцах входов в подвал корпуса 5с.
· Произведен ремонт отслаивающегося цокольного камня СКЦ и ремонт гранита на крыльце секции 2.3.
· Выполнены водоотводящие лотки в тротуарном покрытии у корпуса 6.
· Выполнена перекраска и ремонт металлических дверей, выходящих на Променад у корпусов 4в, 4б, 4а, 3б, 3а, 2а, 8а, б, 7а, б. 

· Выполнена обмазочная гидроизоляция пола 3-го технического этаже корпусов 7в и 8в. 

· Выполнена установка пандусов (для детских колясок) на ступенях спусков с парадных корпуса 5.
· Произведена замена металлической прогнившей и погнутой двери входа в вестибюль лестницы к коммерческим помещениям секции 5а корпуса 5с

· Восстановлено благоустройство (асфальт, тротуарная плитка, газоны) проездов и тротуаров после монтажа семи КНС на территории ЖК.
· Выполнена замена участков трубы главного стояка ГВС в секции 4в с 3-го по 14 этажи.
· Выполнена замена участков труб розливов на технических этажах корпуса 2, секция 1. 

· Произведена промывка трубопровода от кровельных воронок с кровли паркинга 6г и 4г.
· Восстановлено наружное освещение на всех корпусах с заменой перегоревших ламп к 01.09.

· Выполнена разбитых остекленных дверей в парадную 1 корпуса 2а и парадную2 корпуса 9а.
· Выполнен ремонт гранитной облицовки крыльца секции 8в.
· Наполнение детских песочниц речным песком 1,2,3,4,8 корпусов.

· Подготовка вазонов к посадке растений, развоз мешков с землей. Внесение удобрений- 408 шт.
· Восстановление газонов 690 п. м.

· Полив, уход за растениями 4 месяца. 
· Доставка посадочного материала – 6 шт.             
· Посадка однолетников – 2882 шт.

· Петуния гибридная – 1410 шт.

· Бегония
 - 1464 шт.

· Колеус-510 шт.

· Газонная трава – 25 кг. 

· Биозем 100 Л -  шт.

· Грунт в мешках – 165 шт.

· Биогрунт, 100 л – 30 шт.

· Улучшение почвы – 170 шт.

· Тачка садовая – 1 шт.
Выполнены следующие виды работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладки, испытаний внутренних электросетей и электрооборудования.

Произведена закупка следующего оборудования и электроматериалов:

· Светотехнического оборудование (светодиодные, оптико-акустические, точечные и светильники для технических помещений и этажей)
· Источники света (светодиодные, люминесцентные, газоразрядные лампы)
· Кабельно-проводниковая продукция
· Комплектующие для ремонта и монтажа светотехнического оборудования, вводно-распределительных устройств, щитов распределительных, щитов силовых и ГРЩ.

· Расходный электромонтажный материал

 Произведены следующие виды работ:
· Замена не исправного светотехнического оборудования МОП на светодиодные светильники типа ДВО/ДПО 32Вт AVRORA; ДПО 10, 12Вт; ДБП 8Вт, 12Вт, 22Вт, 24Вт Gauss–157шт.
· Замена перегоревших ламп освещения типа ЛЛ 18, 36Вт; LED G13 9, 14, 18Вт; LED 10, 20, 30Вт E27; LED 50Вт E40; LED 9Вт E14; GU 5.3 8Вт, ДНАТ 100Вт, GU10 7Вт, MR16 8Вт 12В (подвалы, технические этажи и помещения, МОП, подземный паркинг, прилегающая территория «наружное освещение») -3162шт.

· Ремонт светотехнического оборудования, переоборудование светильников под лампы типа LED 9Вт G13; G13 LED 18Вт G13- 590шт.

· Замена блоков питания типа ARS-100-12 светодиодного оборудования -8 шт

· Замена наружного светотехнического оборудования ДКУ-150Вт, 125Вт Победа IP65, ДО 70Вт IP65 Elementary Gauss, лампы сигнальные типа ЗОМ 30-26Вт -68шт

· Монтаж/замена кабельных линий ВВГнгLS 3x1,5 открыто в ПВХ трубе-100м

· Замена подвесного инфракрасного обогревателя типа BIH-AP4-1-2шт

· Монтаж/замена розеточных групп и выключателей открытого монтажа -18шт

· Замена автоматических выключателей тип ВА47-29/1Р/3Р/, С16А, С20А, C50А,-53шт

· Диагностика и ремонт электрооборудования в электрощитах пожарных систем дымо удаления и подпора воздуха дымо удаления корпуса 1,2,9,10, 1Г

· Монтаж и подключение систем нагревательных саморегулирующих кабелей в водосточных лотках корпусов 9.2, 2.2 к сетям электроснабжения

· Монтажные работы по подключению 4-х ДНС6-ДНС9 к сетям электроснабжения ГРЩ 6, ГРЩ 6Г, ГРЩ 7.1 

· Проведение комплекса испытаний и измерений электрических сетей (замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей, заземляющих устройств, измерение полного сопротивления и тока короткого замыкания петли «фаза-ноль») в корпусах 3, 4, 5, 3Г, 4Г, 9Г

· Сдача на утилизация отработанных люминесцентных ламп согласно требованиям Федерального Экологического Оператора по обращению с отходами I и II классов опасности 

· Дополнительная комплектация средствами защиты электроустановок 

· Выполнение годового плана-графика планово-предупредительных работ и технического обслуживания электрооборудования и электросетей.

Протяжка болтовых и винтовых контактных соединений. 

Уборка помещений ГРЩ и устранения загрязнений электрощитов

· Выполнение работ по заявкам связанные с ремонтом, эксплуатацией и электромонтажом электросетей и электрооборудования жилых и коммерческих помещений 

· Внесение изменений в проектную документацию (однолинейные схемы ГРЩ, ЩА и таблицы расчета нагрузок) в связи технологическим присоединением дополнительной электрической мощности на коммерческие помещение. Проведение электромонтажных работ согласно изменениям, в проектной документации.

· Ежемесячный контроль учета потребления электроэнергии на общедомовое инженерное оборудование и отправление отчетов в АО ««Петербургская сбытовая компания»  

· Выполнение совместных работ в ГРЩ и ЩРЭ с сетевыми и инспектирующими организациями ПАО «Ленэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания»  

Для содержания общей собственности и обеспечения комфорта жителей между УК и различными организациями заключены договоры:

· Договора на обслуживание лифтов, техническое освидетельствование и страхование лифтов;
· Договор на аварийное обслуживание

· Договор на дератизацию и дезинсекцию
· Договор на уборку МОП и придомовой территории

· Договор на помывку фасадного остекления

· На обслуживание системы противопожарной защиты;
· Обслуживание переговорно – запирающих устройств;
· Обслуживание видеонаблюдения

· Уборка МОП и придомовой территории
· Обслуживание систем диспетчеризации;
· На обслуживание ИТП, УУТЭ и насосные станции;
· Договоры на обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, теплового хозяйства, подъемного оборудования, противопожарных систем;
· Договор на выполнение услуг по контрольно – диспетчерскому обслуживанию и консьержей;
· Договор на аренду и обслуживание ковров в лифтовых холлах первых этажей;
· Договора на поставки (электроматериалов, сантехнических материалов, строительный инструмент, и мелкие ТМЦ);
· Ресурсные договора (тепло, вода, электричество, ТКО);
· Договор на ведение бухгалтерской деятельности.
· Договора на предоставление услуг по телевидению и радиовещанию.

Отчет по претензионной работе за 2025 год

Уведомления: 543
Судебная работа:

Иски:

Подано: 4 на сумму 149 436,56 руб.
Вынесено: 4 на сумму 149 436,56 руб.
Приказы:

Подано: 90 на сумму 5 262 355,98 руб.
Вынесено: 69 на сумму 3 973 959,06 руб.
Оплачено добровольно после обращения в суд: 21 на сумму 1 042 520,56 руб.
Судебные приставы:

Взыскано: 6 801 680,48 руб.

          Итого: 7 844 201,04 руб. 


Отчет по привлечению дополнительных средств за 2025 год.
	Поступило от сторонних арендаторов за период "01.01.2025 - 31.12.2025"

	Наименование
	Сумма
	
	

	ООО "АКР СПб"
	30 420.00
	
	

	Антипин И.С.
	7 512.27
	
	

	ГЛЭМИС
	48 160.00
	
	

	ИП Маневич А.Е.
	4800.00
	
	

	ИП Мартиросян А.К.
	6 360.00
	
	

	ООО "Керамик Центр"
	25600.00
	
	

	ООО "Марибель Плюс"
	81 900.00
	
	

	Минималист клиник
	57 240.00
	
	

	Кушнерова Н.А.
	36 120.00
	
	

	Невара Г.И.
	4 541.94
	
	

	Осиновская М.С.
	23 492.90
	
	

	ИП Павлович М.И.
	800.00
	
	

	ИП Парамонова А.А.
	37 072.78
	
	

	ООО "РЕСО-Гарантия"
	11 070.00
	
	

	ИТОГО:
	375089.89
	
	

	
	
	
	

	Поступило от провайдеров за период "01.01.2025 - 31.12.2025"
	

	Наименование
	Сумма
	
	

	ООО "Гигабитный Интернет №1"
	155 190.00
	
	

	ООО "СкайНэт"
	11000.00
	
	

	АО "Эр-Телеком Холдинг"
	13 500.50
	
	

	ООО "ЭлектронТелеком"
	123 282.00
	
	

	ИТОГО:
	302972.50
	
	

	
	
	
	


ВСЕГО: 
678 062.39 руб.
Проведены мероприятия на ЖК Граф Орлов: 
· Фестиваль Праздников
88 000.00 руб.
Организация проведения программы "Масленица звонкая" 02.03.25г. по сч. №2 от 12.02.25

· Фестиваль Праздников
124 932
руб.
Организация детского новогоднего праздника во дворе по сч. №34 от 07.11.25
· СПЕКТР СПб
15 974.40руб
Новогодний сладкий подарок Азбука Праздника Новогодние сладости по сч.-ф. №617 от 23.10.25. 
· Ле Монлид
17 418.00
руб
Ель новогодняя искусств. Доставка по сч. №140 000 -434017/8651 от 18.11.25
· Ле Монлид
6 136.67
руб
Гирлянда 20м -1шт, гирлянда уличная 20м -1шт. Доставка по сч. №042 000-434017/5515 от 03.12.25

· Ле Монлид
1 227.33
руб
Гирлянда 20м -1шт, гирлянда уличная 20м -1шт. Доставка по сч. №042 000-434017/5515 от 03.12.25

Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 2025
[image: image1.png]Topa§ wamee

Hauenosame Tapug muse pry— T Tipug nexume | Tapu nesume Tag 51 p—
man o | AT oy s, 18 “‘,’_‘f&",‘.‘é:},'g;:ﬁ,':“ A i N N ST

| Cogaammeotmero mymecrsa 11.90 11.90 11.90 1026 1026 1026 3077

3 Teymai o obmero wymecrss 621 621 621 621 621 621 621
Vopxa u camuTapHO-TRTE exETeckan

5 omersasevemaoro yacma 316 3.16 316 316 3.16 316 316

JCon— 084 084 084 084 084 084 387

P —— 022 022 022 022 022 022 022

e —d 053 053 053 053 053 053 053

7 Ofemausame OIC 0.50 050 0.50 0.50 050 0.50 0.50

3 Obcaprasmmermime. 498 4.98 498 4.98 498

e — 089

1 Ofmasmnenmxen e cucres 120 1.20 120 120 1.20 120 120

1 o xomcoepnei 5.26 - - - -

12 Kormpomsomenersepesan cayata 411 411 411 411 411 411 1215
e s

1 pacms 7.50 750 7.50 7.50 750 7.50 7.50

14 Coyata permcrpammommaro yaera 022 0.22





Отчет по текущему ремонту за 2025 год.

· СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по текущему ремонту за 2025 года собственникам помещений: 18 457 218.84 руб.
· ОПЛАЧЕНО сторонним организациям по текущему ремонту за 2025 год: 25 764 883,73 руб.
Перечень работ по текущему ремонту за 2025 год. 
· АКВАПРОМЭКО: Забор проб воды на анализ 24 точки отбора по 5 показателей на общую сумму 69 900 руб.
· АЛЕТО : Светильник корпус 5А на сумму 28 850 руб.
· АО "ТД "Электротехмонтаж": Лампы и светильник, обогреватель, патрон, прожектор, кабель, аккумулятор на общую сумму 1 053 149.93 руб.
· АТЭС Сервис: Аварийный ремонт розлива ГВС Д63 с установкой 2-х соединительных муфт; Ремонт пожарного трубопровода Ду100; Работы по демонтажу задвижки ППР-75 на системе ГВС в подвальном помещении 2,3,9; Монтаж системы розлива ХВС; Работы по монтажу системы ГВС верхней зоны с расшивкой короба, демонтажем соединительной муфты; Аварийные работы по демонтажу участка стального окрытия; Переварка петель с демонтажем; Аварийные работы по замене участка трубопровода ГВС на общую сумму 436 570 руб.
· ВИЗАВИ: Устройство оклеечной гидроизоляции кровли над пом. 375-Н; Ремонт деформационного шва эксплуатируемой кровли с устр. доп. водоприёмной воронки парк. 9г; Ремонт вентилируемого фасада 3В, 8В; Замена ливневой-водосточной системы на пандусе корпуса 9; Замена окрытия навеса корпус 7а; Нанесение обмазочной гидроизоляции и грунтового слоя 9Г паркинг; Монтаж желоба водосточного, водосточной трубы 9 Г паркинг; Устройство водоотводных ванн, корп. 9.2 3 технический этаж Замена водосточной системы с устройством греющего кабеля (корпус №9) Локализация протечки шахты дымоудаления над машиноместом №72, паркинг 1г Реконструкция водосточной системы корп.7а. Устройство водоотводных ванн, корпус 4В, Устройство водоотведения и замене пирога светового прямка корп. 4Б Установка пристенного поручня корпус 4А, Ремонт игрового комплекса, паркинг 4Г, Устройство доп. воронки паркинга 1Г между корп.1.1 и 1.2, Реконструкция водоприёмных воронок (паркинг 3Г), Реконструкция водоприемных воронок (парк.1,34,6,7,9 Г), Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия вдоль корпусов 9/10, Устройство водоотводных ванн на тех. этаже, корп.7В, 8.2.1, 8.2.2 (3-ий тех. этаж), Изготовление и установка складных пандусов в пар.№1,2,3 кор.5, Ремонт гидроизоляции кровли въезда и выезда в паркинг №4г, по акту №1 от 11.12.25. Дог. №212 от 07.10.25 на общую сумму 7 058 083 руб.
· ВсеИнструменты.ру: закупка инструментов и расходных материалов на общую сумму 57 728 00 руб. 
· Завод Реле : Регистратор тока и напряжения 24840.00 руб.
· ИП Ананьев А.Ю.: Авансовый платеж за частичный ремонт облицовки крылец, к.2, 2.3, Частичный ремонт гранитной облицовки крылец и парапетов на общую сумму 617 600 руб.
· ИП Архипов Д.В.: Диагноситка и ремонт электрооб. в эл.щитах пож. систем и дымоудаления, корп.1,2,9, электромонтажные работы по подключению саморегулирующихся греющих кабелей, электромонтажные работы по подключению КНС к электросетям ГРЩ 239200 руб.
· ИП Бабкин В.В.: Техническая соль, гранитная крошка, солено-песчаная смесь на общую сумму 205300 00 руб.
· ИП Борейко М.А. : Техническая соль, гранитная крошка, солено-песчаная смесь на общую сумму 185 500.00 руб.
· ИП Зайцев А.Н. : Армированное стекло - 2шт на общую сумму 16 150.00 руб.
· ИП Иванов И.Г.: Изготовление блоков с последующей установкой на лотки паркинг 3Г на общую сумму 242 800.00 руб.
· ИП Крисько М.В.: Краска, колеровка, шпаклевка, гидроизоляция, малярная ПВХ лента, валики, микмексер на общую сумму 242 280.00 руб.
· ИП Крюков А.Н. : Ремонт керамо-гранитной плиты фасада корпус 3А 8 000.00 руб.
· ИП Кулик А.И.: Контакт ASPAR -1шт; Фотозавеса - 10шт; Замена фотозавесы, лифты №10031974/110. Вкладыш башмака -4шт; замена вкладышей башмаков, лифт №10943833; Кнопка вызова - 2шт; Редуктор мотора привода двери - 1шт; работы по замене привода дверей кабины, лифт №1501; Плата -1шт; работы по замене платы, лифт №XRU33717R1; Оптический датчик, замена датчика точной остановки, лифт №10033961/90; Тяговый канат - 5шт; работы по замене канатов, лифт №XRU33713R1; Вкладыш  - 4шт; замена вкладышей, лифт №XRU33714R1; Блок отводной -1шт; замена отводного блока, лифт №10943838; Плата парной работы - 1шт; работа по замене платы, лифт №XRU33717R1; Отводной блок - 1шт, лифт №1438; Кнопка вызова - 1шт, лифт №10943826; Контроллер привода дверей; плата приказа; плата поста; плата этажного индикатора; работы по замене; чистка шахты, порталов дверей и пр. лифт №10031974/50; Контроллер привода дверей; плата приказа; плата поста; плата этажного индикатора; работы по замене; чистка шахты, порталов дверей и пр. лифт №10033961/60; Контроллер привода дверей; источник питания; работы по замене; чистка шахты и пр.  лифт №10033961/50; Шестерни редуктора - 1шт; работы по замене, лифт №1438, Табло кабинное - 2 шт; замена кнопочного модуля; работы по замене табло, лифт №10983829, 10943831, Ремонт лебедки, лифт №10943832, Вкладыш складной - 4 шт. по сч.-ф. №41, Башмак скользящий  - 4 шт., ролик замка - 4 шт. по сч.-ф. №461, Ремонт редуктора привода дверей кабины на лифте №1497, Отводка дверей кабины - 1шт; работы по замене, лифт №1449/865, Двигатель привода дверей - 1шт; замена двигателя, лифт №10031974/30, Плата -1шт; работы по замене, лифт №10943824,  на общую сумму 3020077.73 руб.
· ИП Лебедев Н.Н. : Отделка МОП корпус 9, пар.№2 на общую сумму 774 840.00 руб.
· ИП Лепёха Н.Ю. : Автоматизированная промывка ливневой канализации , паркинг 6, 7 г; демонтаж/монтаж заглушек на общую сумму 360 880.00 руб.
· ИП Маевская А.А. : Работы по косметическому ремонту МОП корп.9, пар.№1, 3, 4. Демонтаж трубы; монтаж трубы, муфты, П- образного компенсатора; демонтаж короба из ГКЛ на общую сумму 1781180.00 руб.
· ИП Морозова П.М.: Герметизация и частичный ремонт кровли, парапетов здания корпуса 9-10 на общую сумму 100 000 руб.
· ИП Надыршин А.И.: Промывка теплообменников систем ГВС гидродинамическим способом; Поверка датчика давления МИДА-ДИ-13П-К-01 №19317051 в Поверка СПТ9; Поверка расходомера; Поверка вычислителя; Поверка вычислителя, расходомера, Промывка теплообменников систем ГВС гидродинамическим способом корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Поверка счетчиков воды на общую сумму 787360.80 руб.
· ИП Сапига С. В.: Сбор и погрузка крупногабаритного и строит. мусора в ПУХТО; Вынос строительного мусора корпусов ; Уборка и загрузка в ПУХТО бытового мусора ; Дополнительный выход сотрудников для уборки территории; Устранение последствий протечки в подвалах корпусов 1,3,4,7,8; Устранение последствий протечки на технических этажах в корпусах 1,3,4,7,8 на общую сумму 1605460 руб.
· ИП Черняев А.В. : Герметизация фасада в районе ком. Пом.310-Н, кв.220, 287, 556, 1037 на общую сумму 286 000.00 руб.
· ИП Твердова Н.В.: Дюбель - 100шт; сантехнический шуруп. -100шт; шайба - 100 шт. на общую сумму 11519 руб.

· ИП Холостов П.А.: Монтажные работы по оборудованию водомерных узлов холодного водоснабжения на общую сумму 900290 руб.

· Комплектэнергоучет УЭБ не проверял: Блок питания-20 шт. корпуса 1,2, 9,10 на общую сумму 15960 руб.
· КОМФОРТСЕРВИС: Ремонт насосной станций корпуса 1,3,9,10 на общую сумму 195 500.00 руб.
· Ле Монлид: Зеркало дорожное сферическое - 2шт. корпус 9.2 на общую сумму 7246 руб.

· Локтран: Цилиндровый механизм - 70шт для корпусов 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10 на общую сумму 24360 руб.

· ЛТИ: Ремонт и поверка расходметра корпуса 1,2,3,4,9,10 на общую сумму 93192 руб.

· НЕВСКИЙ ДЕКОР: ПВХ панели (с печатью) на общую сумму 7524.88 руб.
· Нептун (новый): Сантехнические материалы на общую сумму 1055687 руб.
· НП-Сервис: замена дверей 7Б,7Г, устранение дефектов и замены 38 дверей по корпусам 1,2, 8В,7В,9,10 на общую сумму 973802.65 руб.
· НПФ МЕТРОЛОГИЯ: Периодическая поверка общедомовых счетчика воды в корпусах на общую сумму 4800.00 руб.
· Петрович СТД: Строительные материалы на общую сумму 379963.42 руб.
· Рутест: Комплекс испытаний и измерений эл. Сетей на общую сумму 160 750.00 руб.
· РСК-СЕРВИС: Замена подшипников отводного блока противовеса, лифт №10943824 корпус 1; Ремонт посад. места, изготовление вкладыша под подшипник, прессовка вкладыша, замена подшипников корпус 1; Ремонт лебедки на лифте №10943828 корпус 1.2; Башмак противовеса - 4шт.; Замена подшипников отводного блока; Плата на лифт; Замена платы на лифте по акту на общую сумму 282460.25 руб. 

· Сайлекс: Ремонт платы упр. ворот, протяжка кабеля, Привод линейный самобл, наклейки, стрела круглая, крепление для стрелы, блок вызова видеодомофона, Кнопка выхода; кнопка выхода антив. крепление для стрелы, Замена 2-х видеокамер, Автономный контроллер - 1шт; каретка концевых выключателей - 1шт; сенсорная кнопка выхода - 2 шт; фотоэлементы - 1 упак, Трубка для домофона, эт. коммутатор, ремонт компьютера. Установка крепл. для стрелы, оптосенсор и оптодатчика, Сетевая карта; кнопка выхода; фотоэлементы; трубка для домофона; оперативная память; корпус; накопитель; процессор; мат., Сборка и настройка компьютера, ремонт платы управления ворот, Установка жесткого диска, ремонт привода, Замок эл. магнитный, стрела круглая, наклейки светоотр. ,сенс. кнопка выхода, эт. коммутатор, ремонт УРМ трассир и телевизора  на общую сумму 507860 руб.
· СтройРесурс: Ремонт МОП в корпусах 1, 2, 3,4,8,9,10  на общую сумму 754864.13 руб.
· Техно-ВиД : Обсл. систем вентиляции с выдачей отчетной документации,(65подъездов, 2600кв.) на общую сумму 69 000.00 руб.
· Технологии Контроля: Номерное пломбировочное (сигнальное) устройство на общую сумму 5913.60 руб.
· ТРОЯ: Замена РИП 33 шт.; Замена АКБ; Замена ИПР; Замена насоса; Работы по замене блоков; Замена блоков сигнально-пусковых на корпусах 1,2,2 А3,4,5,6,7,8,9,9 А10 на общую сумму 537671.93 руб.
· ФЭО: Оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности на общую сумму 53497,76 руб.
· ЭГЛО Лайтинг: Уличные светодиодные настенно-потолочные. светильники 5 шт. на общую сумму 17812,50 руб.
· Эстамп : Флагшток (двойной) - 6шт; флаг РФ- 10шт; флаг СПб - 10шт; Флаг Победы - 10шт. на общую сумму 61140,00 руб.
· Ю-АЛ КОМПАНИ: Регулировка дверей, замена стеклопакетов в корпусах 1,2,9,10 на общую сумму 698500,00 руб.
· ЮСК-ТЭК: Выезд на объект; разборка насоса; замена подшипников; замена торцевого уплотнения; чистка гидравлической части; торцевое уплотнение; комплект подшипников, ТО приточно-вытяжных уст. в вентиляционных камерах паркинг 9Г, Монтаж розлива ХВС по 3 тех. Этажу, корпус П 2, секция 1 на общую сумму 831050,00 руб.
                                                                                                                 Перечень работ, запланированных 2026 год:
	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы
	Период

	1.
	Содержание и текущий ремонт общего имущества
	 
	В течении года

	1.1
	Содержание общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.1.1
	Уборка МОП (вестибюли, лифтовые и квартирные холлы, лестницы и лестничные марши, переходные балконы) 
	Весь дом
	ежедневно, кроме выходных дней 

	1.1.2
	Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, дверей, пожарных шкафов, стен, перил и ограждений 
	(в том числе черные лестницы)
	1 раз в неделю

	1.1.3
	Мытье полов 1-3 этажи МОП
	 
	 
	В полном объеме
	1 этаже ежедневно, далее по графику

	1.1.4
	Мытье полов 1-2 этажи паркинг
	
	
	В полном объеме
	ежедневно, включая выходные дни 

	1.1.5
	Мытье окон МОП
	 
	В полном объеме
	1 раз в год

	1.1.6
	Мытье полов с 3 по 24 этаж МОП
	 
	 
	 
	В полном объеме
	1 раз в неделю

	1.1.7
	Влажное подметание полов МОП (в том числе переходные балконы)
	В полном объеме
	2 раза в неделю

	1.1.8
	Очистка парапетов кровли от снега и сосулек 
	По периметру кровли
	По необходимости

	1.1.9
	Вывоз и обезвреживание ТБО, КГМ 
	По нормативу НЭО 
	Ежедневно

	1.1.10
	Аварийное обслуживание
	Весь дом
	Постоянно

	1.1.11
	Подготовка к сезонной эксплуатации
	жилой дом
	Два раза в год

	1.1.12
	Дератизация
	жилой дом
	по необходимости            

	1.2
	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.2.1
	Техническое обслуживание
	жилой дом
	Согласно графику ППР

	1.2.2
	По системам центрального отопления:
	Жилой дом
	постоянно

	1.2.2.4
	Промывка системы теплоснабжения с опрессовкой
	в полном объеме
	3-4 квартал 2026 года.

	1.2.2.5
	Дооборудование системы общеобменной вентиляции на верхних технических этажах.
	Жилой дом
	

	1.2.3
	Системы холодного водоснабжения
	Жилой дом
	В течении года.

	1.2.3.1
	Настройка повысительной станции ХВС
	Все корпуса
	4 квартал 2026 года.

	1.2.3.2
	Промывка стояков, лежаков ГВС, ХВС 
	в полном объеме
	3 квартал 2026 года.

	1.2.4
	Канализация
	
	

	1.2.4.1
	Прочистка и промывка ливневой и дренажной канализации
	в полном объеме
	2-3 квартал 2026 года.

	1.2.4.2
	Промыв стояков, лежаков канализации
	в полном объеме
	2-3 квартал 2026 года.

	1.2.4.3
	Замена разбитых стекол в входных группах и переходных балконах
	
	По необходимости

	1.2.4.4
	Установка ручек и доводчиков (пружин)
	
	По необходимости

	1.2.4.5
	Частичная покраска входных групп
	
	По необходимости

	1.2.5
	Система электроснабжения, освещение помещений МОП и земельного участка
	
	

	1.2.5.1
	Обслуживание этажных электрощитов 1-24 этажи
	В полном объеме
	Согласно графику ППР

	1.2.5.2
	Замена электроламп
	3735 шт.
	в течении года

	1.2.5.3
	Замена светильников на светодиодные
	219 шт.
	в течении года

	1.2.6
	Проверка работоспособности систем вентиляции
	Жилой дом
	постоянно

	1.2.7
	Очистка цокольной части здания
	Жилой дом
	В весенний период

	1.2.8
	Замена стеклопакетов дверей
	По необходимости
	 в течении года

	1.3
	Уборка и санитарная очистка земельного участка
	
	

	1.3.1
	Подметание земельного участка в летний период
	В полном объеме
	ежедневно

	1.3.2
	Очистка территории от снега
	В полном объеме
	Зимний период

	1.3.3
	Уборка мусора с газона
	В полном объеме
	ежедневно

	1.3.4
	Уборка мусора на контейнерной площадке
	в полном объеме
	ежедневно

	1.3.5
	Полив тротуаров
	В полном объеме
	по необходимости 
весенний, летний период

	1.3.6
	Полив газонов
	В полном объеме
	по необходимости 

летний, осенний период

	1.3.7
	Стрижка газона
	В полном объеме
	по необходимости 

летний, осенний период

	2.
	Техническое обслуживание инженерных систем:
	
	

	2.1
	Содержание и ремонт узла учета тепловой энергии
	
	

	2.1.1
	Контроль работы модема на КУУТЭ
	44 компл.
	постоянно

	2.1.2
	Промыв ПРЭМ
	129 шт.
	3-квартал 2026 года

	2.1.3
	Настройка автоматики
	68 узлов
	3-квартал 2026 года.

	2.1.4
	Ремонт вентиляции помещения
	40 ИТП
	3-4 квартал 2026 года.

	2.2
	Содержание и ремонт повысительных насосов
	
	

	2.2.1
	Техобслуживание насосных станций
	30 шт.
	в течении года

	2.3
	Содержание и ремонт диспетчерских систем
	
	

	2.3.1
	Проверка работоспособности и обслуживание системы доступа
	в полном объеме
	в течении года

	2.3.2
	Прием и исполнение заявок от населения
	в полном объеме
	в течении года

	2.3.3
	Заявки сантехнической службы
	в полном объеме
	в течении года

	2.3.4
	Заявки электротехнической службы
	в полном объеме
	в течении года

	2.3.5
	Плотницкие работы
	в полном объеме
	в течении года

	2.5
	Содержание и ремонт тепловых пунктов
	
	

	2.5.1
	Ремонт и промывка теплообменников ЦО
	В полном объеме.
	3 квартал 2026 года.

	2.5.2
	Промывка фильтров
	В полном объеме
	3 квартал 2026 года.

	2.5.3
	Промывка, опрессовка трубопроводов, запорной арматуры 43 ИТП
	в полном объеме
	4 квартал 2026 года.

	2.5.4
	Поверка манометров, термометров
	1230 шт.
	согласно графику

	2.6
	Содержание охранно-пожарной системы технических помещений
	
	

	2.6.1
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	ИТП, ГРЩ
	Постоянно

	2.7
	Содержание, ремонт лифтов
	
	

	2.7.1
	Ежегодное техническое освидетельствование
	100 лифтов 
	Согласно графику

	2.7.2
	Страхование лифтов
	100 лифтов
	01.01.2026 г.

	2.7.3
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	100 лифтов
	с 01.01.2026 г.

	2.7
	Содержание, ремонт подъемников для ММГ
	
	

	2.7.1
	Ежегодное техническое освидетельствование
	41 подъемника
	Согласно графику

	2.7.2
	Страхование подъемников
	41 подъемника
	01.01.2026 г.

	2.7.3
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	41 подъемника
	с 01.01.2026 г.

	2.8
	Радио
	
	

	2.8.1
	Контроль за размещением оборудования
	жилой дом
	с 01.01.2026 г.

	2.9
	Телетрансляция
	
	

	2.9.1
	Контроль за размещением оборудования
	жилой дом
	с 01.01.2026 г.

	2.9.2
	Контроль за подключением абонентов к домовой сети
	жилой дом
	с 01.01.2026 г.

	3.
	Коммунальные услуги
	
	

	3.1
	Холодное водоснабжение
	жилой дом
	Постоянно

	3.2
	Отопление
	жилой дом
	в соответствии с Распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга

	3.3
	Электроснабжение МОП
	жилой дом
	Постоянно

	3.4
	Электроснабжение квартир
	жилой дом
	Постоянно

	4.
	Административно – хозяйственные услуги
	
	

	4.1
	Управление многоквартирным домом
	
	

	4.1.1
	Решение вопросов с застройщиком, в том числе по устранению замечаний по фасаду здания, дворовой территории, паркингу, инженерным системам, замечаний дольщиков
	жилой дом
	Постоянно

	4.1.2
	Заключение договоров и контроль за их исполнением, в том числе договоров на поставку электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора
	жилой дом
	Постоянно

	4.1.3
	Организация проведения общих собраний, в том числе оформление документации
	жилой дом
	в течении года

	4.2
	Административно – хозяйственные расходы
	
	

	4.2.1
	Почтовые расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.2
	Услуги телефонной связи
	круглосуточная телефонная связь 
	постоянно, круглосуточно

	4.2.3
	Работа с контрагентами и поставщиками коммунальных услуг, взаимодействие с государственными органами, в том числе претензионная работа.
	жилой дом
	Постоянно

	4.2.4
	Расходы по средствам компьютерной связи и информационным технологиям
	по необходимости
	в течении года

	4.2.5
	Обслуживание и содержание оргтехники, расходные материалы и оборудование
	по необходимости
	в течении года

	4.2.6
	Транспортные расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.7
	Консультационные и информационные расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.8
	Канцелярские расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.9
	Расходы на обучение
	по необходимости
	в течении года

	4.2.10
	Типографские расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.11
	Содержание персонала
	по необходимости
	в течении года

	4.3
	Служба диспетчеров
	
	

	4.3.1
	Круглосуточный прием заявок от владельцев по неисправностям, распределение по службам, контроль их выполнения
	жилой дом
	постоянно, круглосуточно

	4.3.2
	В случае экстренных случаев Наблюдение за общим имуществом с использованием средств связи и иных средств. 
	жилой дом
	постоянно, круглосуточно

	4.3.3
	Экстренный вызов. Тревожной кнопкой в случае ЧП
	жилой дом
	постоянно, круглосуточно

	4.4
	Служба консьержей.
	
	

	4.4.1
	Контроль за имуществом с использованием средств контроля доступа и видеонаблюдения.
	жилой дом
	постоянно, круглосуточно

	4.4.2
	Выявление и фиксация противоправных действий, направленных на причинение вреда и ущерба имуществу.
	жилой дом
	постоянно, круглосуточно

	4.4.3
	В случае обнаружения явных признаков возгорания - немедленное оповещение специальных служб
	жилой дом
	постоянно, круглосуточно


План работ на 2026 год с привлечением подрядных организаций. 
· Восстановить вентилируемый фасад на территории всего комплекса.

· Устранить протечку в кровли террасы 2-го этажа на вход в секцию 1.1, 1.3на 1-м этаже со стороны ул. Варшавская.

· Устранить протечки с крыльца в подходной коридор подвальной части секции 9.2 в районе входа в пом.244-Н с частичной перекладкой гранитных плит настила крыльца.

· Произвести ремонт смесительного узла в приточной вентиляционной камере паркинга 7Г, после разморозки.

· Произвести оборудование греющим кабелем канализационных выпусков в паркингах 6, 7Г.  

· Продолжать замену аварийных стальных стояков ХВС по корпуса П.1,2,9,10. на полипропиленовые. 

· Выполнить ремонт неисправных лифтов в корпусе Пигмент -2.

· Выполнить замену прохудившегося поликарбонатного покрытия над центральным вестибюлем входа в паркинг 9Г со стороны пандуса.

· Выполнить работы по устранению протечек у м/мест в паркингах.

· Заменить трубы розлива ХВС корпусах 1-10.

·  Выборочная замена металлических дверей входных групп корпусов. 

· Регулировка и ремонт входных пластиковых дверей в корпусах корпуса 3,4,5.

· Выполнить освещение въездных пандусов на кровли паркингов у корпусов 1 и 10. 

· Выборочный ремонт МОП корпусов на комплексе, входные группы.

· Восстановление дворовых газонов. Посев травы. 

· Озеленение, высадка цветов.

· Выборочный ремонт провалов брусчатки, внутри дворовой территории и тротуаров на комплексе. 

· Устройство водоотводных ванн на техническом 3-м этаже сек. 1.3 корпус 1 и корпус 3,4,7,8,10.
· Восстановление разметки на ЖК. 

· Ремонт дренажных лотков паркингах 4Г,6Г,7Г.

· Гидрофобизация кровельных надстроек корпус 1.

· Помывка остекления 5 А корпус.

· Замена дренажных насосов в вентиляционных камерах, в паркингах 4Г,6Г,7Г.

· Замена камер видеонаблюдения в арке корпусов 2А,9А.

· Монтаж и подключение греющих кабелей в ливневой системе на фасадах корпусов 1,2,9,10.

